|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公用房改造项目预算书** | | | | |
| **序号** | **施工项目名称** | **单位** | **数量** | **制作工艺、材料使用、造价等详细说明** |
| 1101室 | | | |  |
| 1-101 | 集成墙板封柜子 | ㎡ | 10.50 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 定制玻璃柜 | 套 | 1.00 | 1.2960\*400\*2400定制玻璃门书柜 |
| 1-103 | 空调风口外移 | 项 | 1.00 | 1.复合风板20mm厚 |
| 1-104 | 空调风口百叶 | 个 | 1.00 | 1.出风口 |
| 1-105 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-106 | 柜子顶封板 | ㎡ | 2.00 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1301室 | | | |  |
| 1-101 | PU 空心砖 | ㎡ | 22.65 | 1.人工及材料 |
| 1-101 | 移电源开关 | 项 |  |  |
| 1001室 | | | |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 9.00 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 房门 | 套 | 1.00 | 1.免漆门及安装费 |
| 1-103 | 拆原墙 | 项 | 1 |  |
| 1-104 | 集成墙板吊顶 | ㎡ | 2.8 |  |
| 1-105 | 空调风口外移 | 项 | 1.00 | 1.复合风板20mm厚 |
| 1-106 | 空调风口百叶 | 个 | 1.00 | 1.侧出侧回 |
| 1-107 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1002室 | | | |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 9.20 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板双面（白色布纹） |
| 1-102 | 集成墙板吊顶 | ㎡ | 3.00 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公用房改造项目预算书** | | | | |
| **序号** | **施工项目名称** | **单位** | **数量** | **制作工艺、材料使用、造价等详细说明** |
| 1-103 | 房门 | 套 | 1.00 | 1.免漆门及安装费 外开房门 |
| 1-104 | 智能锁 | 把 | 1.00 |  |
| 1-105 | 空调风口外移 | 项 | 1.00 | 1.复合风板20mm厚 |
| 1-106 | 空调风口百叶 | 个 | 1.00 | 1.出风口 |
| 1-107 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-108 | 拆原墙 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 601室 | | | |  |
| 1-101 | 集成墙板封柜子 | ㎡ | 13.5 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-103 | 移柜子 | 项 | 1.00 |  |
| 1707室 | | | |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 15.90 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-101 | 拆原柜子 | 项 | 1.00 | 1.人工费 |
| 1-105 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1908室 | | | |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 19.50 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 801室 | | | |  |
| 1-101 | 集成墙板封墙 | ㎡ | 18 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-103 | 原柜子外移 | 项 | 1 | 1.人工费 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公用房改造项目预算书** | | | | | | | | | |
| 1-104 | | 隔音棉 | ㎡ | | 18 | | | 1.人工及材料费 | |
| 1-105 | | 基层木工板 | ㎡ | | 18 | | | 1.20\*40木方 1200\*2400\*9木工板 | |
| 901室 | | | | | | | |  | |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | | ㎡ | | | 8.10 | | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板双面（白色布纹） | |
| 1-102 | 房门 | | 套 | | | 1.00 | | 1.免漆门及安装费 | |
| 1-103 | 移电源及空调开关 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工及辅料费 | |
| 1-104 | 集成墙板封部分柜子 | | 项 | | | 1 | |  | |
| 1802室 | | | | | | | |  | |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | | ㎡ | | | 18.20 | | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板双面（白色布纹） | |
| 1-102 | 包空调管 | | 项 | | | 1.00 | | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） | |
| 1-103 | 房门 | | 套 | | | 1.00 | | 1.免漆门及安装费 | |
| 1-104 | 智能锁 | | 把 | | | 1.00 | |  | |
| 1-105 | 移电源及空调开关 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工及辅料费 | |
| 1702室 | | | | | | | |  | |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | | ㎡ | | | 10.30 | | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） | |
| 1-102 | 房门 | | 套 | | | 1.00 | | 1.免漆门及安装费 | |
| 1-103 | 智能锁 | | 把 | | | 1.00 | |  | |
| 1-104 | 安装挂壁机空调 | | 台 | | | 1 | |  | |
| 1-105 | 空调风口外移 | | 项 | | | 1.00 | | 1.复合风板20mm厚 | |
| 1-106 | 空调风口百叶 | | 个 | | | 1.00 | | 1.侧出侧回 | |
| 1-107 | 移电源及空调开关 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工及辅料费 | |
| **办公用房改造项目预算书** | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **施工项目名称** | | **单位** | | | **数量** | | **制作工艺、材料使用、造价等详细说明** | |
| 杂项项目 | | | |  | | |  | |  | |
| 1-101 | | 成品设施保护费 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工及材料费 | |
| 1-102 | | 弱电移位 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工及材料费 | |
| 1-103 | | 加班费 | | 项 | | | 1.00 | | 1.晚上施工额外费用 | |
| 1-104 | | 五金 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工及材料费 | |
| 1-105 | | 零活修补 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工费 零星拆除 | |
| 1-106 | | 卫生费 | | 项 | | | 1.00 | |  | |
| 1-107 | | 垃圾清理费 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工及材料费 | |
| 1-108 | | 材料上楼费 | | 项 | | | 1.00 | | 1.人工费 板材人工搬楼 | |
| 1-109 | | 垃圾袋 | | 只 | | | 500.00 | |  | |
| 1-110 | | 材料运输费 | | 项 | | | 1.00 | |  | |
| 1-111 | | 税金 | | 项 | | | 1.00 | |  | |
| 合计： | | | | | | | | | | |