|  |
| --- |
| **办公用房改造项目预算书** |
| **序号** | **施工项目名称** | **单位** | **数量** | **制作工艺、材料使用、造价等详细说明** |
| 1101室 |  |
| 1-101 | 集成墙板封柜子 | ㎡ | 10.50 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 定制玻璃柜 | 套 | 1.00 | 1.2960\*400\*2400定制玻璃门书柜 |
| 1-103 | 空调风口外移 | 项 | 1.00 | 1.复合风板20mm厚 |
| 1-104 | 空调风口百叶 | 个 | 1.00 | 1.出风口 |
| 1-105 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-106 | 柜子顶封板 | ㎡ | 2.00 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1301室 |  |
| 1-101 | PU 空心砖 | ㎡ | 22.65 | 1.人工及材料 |
| 1-101 | 移电源开关 | 项 |  |  |
| 1001室 |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 9.00 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 房门 | 套 | 1.00 | 1.免漆门及安装费 |
| 1-103 | 拆原墙 | 项 | 1 |  |
| 1-104 | 集成墙板吊顶 | ㎡ | 2.8 |  |
| 1-105 | 空调风口外移 | 项 | 1.00 | 1.复合风板20mm厚 |
| 1-106 | 空调风口百叶 | 个 | 1.00 | 1.侧出侧回 |
| 1-107 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1002室 |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 9.20 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板双面（白色布纹） |
| 1-102 | 集成墙板吊顶 | ㎡ | 3.00 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |

|  |
| --- |
| **办公用房改造项目预算书** |
| **序号** | **施工项目名称** | **单位** | **数量** | **制作工艺、材料使用、造价等详细说明** |
| 1-103 | 房门 | 套 | 1.00 | 1.免漆门及安装费 外开房门 |
| 1-104 | 智能锁 | 把 | 1.00 |  |
| 1-105 | 空调风口外移 | 项 | 1.00 | 1.复合风板20mm厚 |
| 1-106 | 空调风口百叶 | 个 | 1.00 | 1.出风口 |
| 1-107 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-108 | 拆原墙 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 601室 |  |
| 1-101 | 集成墙板封柜子 | ㎡ | 13.5 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-103 | 移柜子 | 项 | 1.00 |  |
| 1707室 |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 15.90 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-101 | 拆原柜子 | 项 | 1.00 | 1.人工费 |
| 1-105 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1908室 |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 19.50 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 801室 |  |
| 1-101 | 集成墙板封墙 | ㎡ | 18 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-103 | 原柜子外移 | 项 | 1 | 1.人工费 |

|  |
| --- |
| **办公用房改造项目预算书** |
| 1-104 | 隔音棉 | ㎡ | 18 | 1.人工及材料费 |
| 1-105 | 基层木工板 | ㎡ | 18 | 1.20\*40木方 1200\*2400\*9木工板 |
| 901室 |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 8.10 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板双面（白色布纹） |
| 1-102 | 房门 | 套 | 1.00 | 1.免漆门及安装费 |
| 1-103 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1-104 | 集成墙板封部分柜子 | 项 | 1 |  |
| 1802室 |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 18.20 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板双面（白色布纹） |
| 1-102 | 包空调管 | 项 | 1.00 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-103 | 房门 | 套 | 1.00 | 1.免漆门及安装费 |
| 1-104 | 智能锁 | 把 | 1.00 |  |
| 1-105 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| 1702室 |  |
| 1-101 | 集成墙板隔墙 | ㎡ | 10.30 | 1.20\*40木方 600\*2700竹木纤维集成墙板（白色布纹） |
| 1-102 | 房门 | 套 | 1.00 | 1.免漆门及安装费 |
| 1-103 | 智能锁 | 把 | 1.00 |  |
| 1-104 | 安装挂壁机空调 | 台 | 1 |  |
| 1-105 | 空调风口外移 | 项 | 1.00 | 1.复合风板20mm厚 |
| 1-106 | 空调风口百叶 | 个 | 1.00 | 1.侧出侧回 |
| 1-107 | 移电源及空调开关 | 项 | 1.00 | 1.人工及辅料费 |
| **办公用房改造项目预算书** |
| **序号** | **施工项目名称** | **单位** | **数量** | **制作工艺、材料使用、造价等详细说明** |
| 杂项项目 |  |  |  |
| 1-101 | 成品设施保护费 | 项 | 1.00 | 1.人工及材料费 |
| 1-102 | 弱电移位 | 项 | 1.00 | 1.人工及材料费 |
| 1-103 | 加班费 | 项 | 1.00 | 1.晚上施工额外费用 |
| 1-104 | 五金 | 项 | 1.00 | 1.人工及材料费 |
| 1-105 | 零活修补 | 项 | 1.00 | 1.人工费 零星拆除 |
| 1-106 | 卫生费 | 项 | 1.00 |  |
| 1-107 | 垃圾清理费 | 项 | 1.00 | 1.人工及材料费 |
| 1-108 | 材料上楼费 | 项 | 1.00 | 1.人工费 板材人工搬楼 |
| 1-109 | 垃圾袋 | 只 | 500.00 |  |
| 1-110 | 材料运输费 | 项 | 1.00 |  |
| 1-111 | 税金 | 项 | 1.00 |  |
| 合计： |